无锡市积余实验学校

公   开

招  标  文  件

采购项目名称：无锡市积余实验学校理化专业实验设备采购项目

采 购 人：无锡市积余实验学校

采购代理机构：江苏欣希联项目管理有限公司

二○二五年五月

目     录

一．投标邀请

二．投标人须知

三．项目技术要求和有关说明

四. 合同书（格式文本）

五．合同条款（格式）

六．附件（投标文件格式）

一．投标邀请

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：无锡市积余实验学校理化专业实验设备采购项目 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市积余实验学校 采购人地址：无锡市梁溪区春申路164号 采购代理机构：江苏欣希联项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市锡山区赛维拉商业广场（先锋路北50米）2号楼308 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.项目概况：本项目无锡市积余实验学校理化专业实验设备采购项目，具体要求详见采购文件； 2.供货周期：30日历天； 3.误期违约金：按1000元/天计算，最高为合同价的5%； 4.质量标准：一次性验收通过，100%合格； 5.预算金额：17万元，投标（报价）人的报价不得超过预算金额，否则作无效投标（报价）文件处理。 |
| 4 | 投标人条件： 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； 2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 3.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 提供采购文件期限：2025年5月20日-2025年5月26日（法定假日除外），每天上午9:00-11:00,下午13:30-16:30。 提供采购文件地点：江苏欣希联项目管理有限公司（无锡市锡山区赛维拉商业广场（先锋路北50米）2号楼308）。 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论评标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2025年5月27日10时，以书面形式和电子邮件形式送至给采购代理机构。 答疑时间：2025年5月27日16时前，以书面（或电子稿）形式发送给各投标人。 |
| 7 | 本项目不设置投标保证金、履约保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标截止时间：2025年6月12日13:00，截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：江苏欣希联项目管理有限公司（无锡市锡山区赛维拉商业广场（先锋路北50米）2-308）。 |
| 10 | 开标时间：2025年6月12日13:00； 开标地点：江苏欣希联项目管理有限公司（无锡市锡山区赛维拉商业广场（先锋路北50米）2-308）。 |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年6月12日评审结束； 确定中标单位地点：江苏欣希联项目管理有限公司（无锡市锡山区赛维拉商业广场（先锋路北50米）2-308）。 |
| 12 | 投标文件份数：正本一份，副本肆份；投标文件电子文档（U盘）一份（U盘需包含投标文件正本盖章版扫描件，并清楚的标明投标人名称、项目名称）。 |
| 13 | 采购人：无锡市积余实验学校 采购人地址：无锡市梁溪区春申路164号 联系人：周老师 联系电话：13812296968 采购代理机构：江苏欣希联项目管理有限公司 联系人：周工 联系电话：18068281042 联系地址：无锡市锡山区赛维拉商业广场（先锋路北50米）2号楼308 邮政编码：214000 电子邮件地址：785514711@qq.com |

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 投标人应到江苏欣希联项目管理有限公司购买招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三） 招标文件的解释：

    - 投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏欣希联项目管理有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

    - 采购人、江苏欣希联项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

    - 本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

    - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人应及时以书面形式回复采购人或者采购代理机构，确认已收到修改文件或延期开标通知。

（五） 投标文件的组成：

投标文件分为证明文件、投标函、报价文件、技术文件四部分组成，且装订成一册。另附电子文档（U盘）1份，电子文档中必须包括投标文件的所有内容。

1.证明文件部分：

第一部分：资格、资信证明文件

- 关于资格的声明函（格式见附件）；

- 投标人有效期内的营业执照或相关部门的登记证明文件复印件并加盖公章；

- 投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

- 投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章；

- 法定代表人授权代表与投标人签订的劳动合同复印件加盖公章，投标人为其缴纳的由社保机构出具的近三个月(不含投标当月)的社保证明资料复印件加盖公章（法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件加盖公章；

- 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

- 投标人最近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

- 承诺书（格式见附件）。

注：上述资格、资信证明文件投标人必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件中遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

第二部分：补充证明文件

- 投标人基本状况一览表（格式见附件）；

- 要求采购人提供的配合（如有，自拟并自行添加至投标文件中）；

- 其他投标人认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。

2．投标函部分（格式见附件）：

（1） 投标函；

（2） 投标函附录（开标一览表）；

3.报价部分（格式见附件）：

（1）明细报价表；

（2）投标偏离表；

4.技术文件：

（六） 投标文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

- 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

- 投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录。

- 投标文件份数为一正肆副，投标文件正本和U盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”，投标文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“副本”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还均应注明项目名称、投标人名称。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9.报价费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

- 投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 投标文件未按要求制作、装订、密封包装的；

- 投标文件开标一览表未加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标人报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；

- 不同投标人投标文件相互混装的；

- 投标文件报价文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变招标文件规定的供货周期限、误期违约金 、质量标准及质量违约金的；

- 改变招标文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

- 未按要求提供技术文件的；

- 未按要求提供U盘或U盘内容不全、格式不符要求的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的（设备生产厂人员和特邀设备维修保养人员除外）；

- 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标人的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，不能在合理的时间内（1小时内）提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

- 不同投标人的委托代理人、项目经理以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 开标、评标：

1、开标工作程序

1.1开标由采购人或者代理机构主持，邀请投标人参加。

1.2 密封性审查：

1.2.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

1.2.2经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

1.3 初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下进行，审查内容有：

1.2.1投标投标人的投标文件是否规定的期限、地点送达；

1.2.2投标投标人的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

1.2.3投标投标人的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

1.4 唱标

1.4.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，当众拆封唱标；

1.4.2唱标内容仅涉及开标一览表。

1.5唱标结束，投标人退场。

2.信用信息查询

2.1采购人或采购代理机构在投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国（江苏）”网站（http://www.jscredit.gov.cn/ ）等渠道查询相关投标人主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标人主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

3.评标工作程序：

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.2.5正本与副本不符，以正本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3投标文件资格性检查。

3.3.1采购人或采购代理机构对投标文件进行资格性检查。

3.3.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人提供资格、资信证明材料的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3.4投标文件符合性检查。

3.4.1投标文件的符合性检查由评标委员会评审小组负责。

3.4.2对投标文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

3.5评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标人授权代表。投标人授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.6投标文件资格性检查和投标文件的符合性检查结束后，凡属于“（七）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.7经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.8评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标人的投标价格、技术规格及性能、投标人评价、技术服务方案等内容进行评审；

3.9评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标人商务标和技术标得分，确定各投标人总分和最终排序。

- 4、评标方法和主要因素：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                                 30分

（2）商务资信分                               40分

（3）技术文件                                 30分

（二)各项目评分标准

（1）投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

（2）商务资信分（21分）

- 投标人能力（2分）

投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证证书的，有1个得1分,最高得2分。提供证书复印件加盖公章，不提供不得分。

2、业绩（2分）

投标人自2022年5月1日（以合同签订时间为准）以来完成的类似的案例证明材料评分，每提供一个案例得1分，最多得3分（需同时提供中标通知书、合同（含货物清单）及结算发票复印件加盖公章，且能反映相关信息，不提供或提供不全不得分）。

3、产品功能、性能、配置要求（25分）

投标人所投产品的技术参数及主要性能要求详见招标文件附件产品清单。投标设备性能指标中标★项为重要技术参数及性能，投标人不得有负偏离，否则视作无效标处理。其余参数中每有一项负偏离扣1分，扣完为止。标★项需要提供符合对应参数的产品图册、产品介绍单页、官网证明彩页等详细参数证明资料并加盖投标人公章。（投标人的投标文件关于技术要求与招标文件规定的有偏离的，应在投标偏离表（格式见附件）中说明，并加盖公章）。

注：投标人若不如实填写技术参数的，一经发现将作无效标处理。

4、检测报告（10分）

投标人提供具有 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的所投仪器（“产品清单”中标注“▲”符号的仪器）符合以下要求的检测报告，以上每提供一个符合要求的检测报告得1分，最多得10分，提供检测报告复印件并加盖单位公章，不提供不得分。

（3）技术文件（30分）

1、实施方案（包含但不限于仪器供货的客观工作量，进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施等，并提供产品装箱清单的模板）（10分）

（1）有详细的项目实施方案，方案科学合理、可行性强，得10分；

（2）有详细的项目实施方案，方案较科学合理、基本可行，得5分；

（3）方案不合理、不可行或未提供的不得分。

2、培训方案（投标人针对仪器的存放、保养、使用等分类别制定的培训方案（含培训时间安排、培训人员安排和详细培训内容等））（10分）

（1）培训方案科学系统，针对性强，具有可操作性的，得10分；

（2）培训方案较为科学系统，基本具有针对性和可操作性的，得5分；

（3）方案不科学、没有针对性和可操作性或未提供方案的不得分。

3、服务方案（包含但不限于仪器的免费质保期限，服务响应时间，服务内容，免费质保期后的服务承诺等）（10分）

（1）方案科学系统，针对性强，具有可操作性的，得10分；

（2）方案较为科学系统，基本具有针对性和可操作性的，得5分；

（3）方案不科学、没有针对性和可操作性或未提供方案的不得分。

- 确定中标人：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏欣希联项目管理有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，在校园网上公告中标结果，在公告中标结果的同时，江苏欣希联项目管理有限公司向中标人发出中标通知书。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

2.投标、开标及定标的整个过程均由有关部门全程监督。

3.定标后，采购人将向中标投标人发出中标通知书。

4.未中标投标人的投标文件、中标投标人的投标文件均不退还。

- 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

- 中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 签订、履行合同：

1、采购人全权负责本项目的合同签订、实施全过程，代建公司应当自成交通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏欣希联项目管理有限公司见证后生效。

2、江苏欣希联项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。

- 代理服务费：

1、招标代理费收费标准：按以下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取，中标金额100万以下费率为中标金额的1.2%，由中标人支付。评委费按实收取，由成交供应商支付。

2、支付采购代理服务费的时间：发出中标通知书后一次性支付。

- 其他：

- 招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

- 三．项目技术要求和有关说明

本项目为无锡市积余实验学校理化专业实验设备采购项目，投标人须提供满足以下要求的设备和服务，不得有负偏离。

- 项目基本情况

1.项目概况：无锡市积余实验学校需购置符合国家课程标准、安全规范的物理、化学学科实验器材及配套设备，以满足教学实验、科研实践及学生操作能力培养需求。

2.项目地址：无锡市积余实验学校

2.供货周期：30日历天；

3.误期违约金：按1000元/天计算，最高为合同价的5%；

4.质量标准：一次性验收通过，100%合格；

5.预算金额：17万元，投标（报价）人的报价不得超过预算金额，否则作无效投标（报价）文件处理；

6.项目整体质保期：自验收合格之日起3年。

7.付款方式：供货完成且验收合格后付清合同全部货款。付款前中标人需提交相应的付款发票，若中标人未能按期开具发票，采购人可顺延付款。

8.清单及技术要求：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摩擦块 | 尺寸：10*8*4cm，材质：4孔木块；配合完成探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关等实验； | 套 | 1 |
| 2 | 摩擦面 | 尺寸≥10*8*4cm，卡入摩擦块底部，用来改变摩擦面使用； | 套 | 1 |
| 3 | 智能电机 | 主要部件：智能减速电机、配套传动装置，配有防滑轮；增加运动的平稳性；配有1200mAh容量可充电锂电池；配有标准2.5mm耳机插孔，实现数字控制；能够实现智能调速；快速、慢速、前进，后退，停止等操作；可作摩擦力实验时的匀速电机使用；24Bit高精度高速采样； | 套 | 1 |
| 4 | 无线数智小车（红） | 数智小车内置蓝牙无线模块；数智小车与数据采集终端（电脑、平板或手机） 直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；传感器使用时，无需数据采集器；传感器多种测量多合为一，能够同时测量位移、速度、加速度、 力；小车内置传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接； 使用可充电锂聚合物； 无需校准，即连即用；校零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零；节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源；内置1500mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 主要部件及参数：无线数智小车1个： 24Bit高精度高速采样； 1.力：范围：-50N~+50N，分辨率：0.03N；采样率≤500Sa/s ； 2.位移： 分辨率：±0.2mm 3.速度： 最大速度：±3m/s；采样率≤500Sa/s 4.加速度：范围：3轴±16g(g=9.8m/s²)； 5.陀螺仪；±35rad/s（±2000d/s）； | 套 | 1 |
| 5 | 无线数智小车（蓝） | 数智小车内置蓝牙无线模块；数智小车与数据采集终端（电脑、平板或手机） 直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；传感器使用时，无需数据采集器；传感器多种测量多合为一，能够同时测量位移、速度、加速度、 力；小车内置传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接； 使用可充电锂聚合物； 无需校准，即连即用；校零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零；节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源；内置1500mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 主要部件及参数：无线数智小车1个： 24Bit高精度高速采样； 1.力：范围：-50N~+50N，分辨率：0.03N；采样率≤500Sa/s ； 2.位移： 分辨率：±0.2mm 3.速度： 最大速度：±3m/s；采样率≤500Sa/s 4.加速度：范围：3轴±16g(g=9.8m/s²)； 5.陀螺仪；±35rad/s（±2000d/s）； | 套 | 1 |
| 6 | 运动学轨道 | 主要部件及参数：1.2m低摩擦动力学轨道1个，三个附件：铁架台夹子1个，末端终止器1个，水平调节支座1个 | 套 | 1 |
| 7 | 运动学轨道附件 | 超级滑轮A*1个、光电门支架*1个、挡光片*1套、轻质软弹簧*2个、固定螺栓*2个、钩码固定底座*1个、50g钩码*5个、塑料透明小桶*1个、5g配重*6个、角度指示器1个。 1、超级滑轮A：用于牛顿力学，适合厚达 2.0 厘米的轨道或桌面。 2、角度指示器：配合动力学轨道，进行斜面上运动的研究，±30度角度指示器；主要部件及参数：滑轮1个；滑轮夹1个；安装螺丝2个； 3、光电门支架（2个）：该光门支架支架可将光门端头直接安装到动力学轨道上。这样就不需要单独的光门支架，并可以方便地根据轨道来调节光门的高度。该装置带有两个光门支架。主要部件及参数：支架2个；正方形螺母2个；螺钉2个； 4、挡光片：主要部件及参数：四种挡光片：1cm挡光片1个；2cm挡光片1个；4cm挡光片1个；6cm挡光片1个；M5X8固定螺丝2个； 5、轻质软弹簧：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用；主要部件及参数：弹簧长度≥5.5cm； 6、固定螺栓：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用，主要部件及参数：M6圆环螺帽、丝长25mm-M6不锈钢螺丝； 7、钩码固定底座：固定在数智小车上方，用于固定小车配重（50g钩码）； | 套 | 1 |
| 8 | 电学实验箱 | 1.材质及主要部件：亚克力、电子元器件； 2.尺寸：425*310*120mm； 3.所有元器件模块化，即插即用； 4.可配合电压、电流传感器（另配）可完成初中物理电学部分约30个实验。 | 套 | 1 |
| 9 | 无线多量程电流传感器 | 1.测量范围1：-3A~3A，分辨率：0.01A，精度：±1%；测量范围2：-500mA~500mA，分辨率：0.1mA，精度：±1%；测量范围3：-20mA~+20mA，分辨率：0.01mA，精度：±1%； 2.内置400mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 3.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 4.传感器内置无线蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过无线蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 5.传感器使用时，无需数据采集器； 6.能够实现无线实验、usb线连实验2种连接方式；无线连接模式下，模块兼容无线蓝牙4.0，无线蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ； 7.传感器具有唯一数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 8.内阻：≤0.5Ω（串联使用，分压极小）； | 套 | 1 |
| 10 | 无线多量程电压传感器 | 1.测量范围1：-20V~+20V，分辨率 ：0.01V，精度：±1% ；测量范围2：-5V~+5V，分辨率：0.001V，精度：±1% ；测量范围3：-500mV~+500mV，分辨率：0.1mV，精度：±1%； 2.内置400mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 3.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 4.传感器内置无线蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过无线蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 5.传感器使用时，无需数据采集器； 6.能够实现无线实验、usb线连实验2种连接方式；无线连接模式下，模块兼容无线蓝牙4.0，无线蓝牙5.0标准，空中速率≥2Mbps ； 7.传感器具有唯一数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 8.内阻：≥1.0MΩ（并联使用,分流极小） | 套 | 1 |
| 11 | 无线彩屏温度传感器 | 1.测量范围：-50ºC - 200ºC，分辨率：0.1ºC，24Bit高精度高速采样； 2.内置2寸高清彩色液晶屏，能够离线显示实时传感器数据，能够实现人机交互； 3.内置800mA大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有唯一数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置128Mbit数据存储芯片； | 只 | 1 |
| 12 | 实验室数据采集系统 | 1、数据采集终端：计算机，笔记本，平板等； 2、具备多页面实验图形、表格、仪表实时采集、显示、分析； 3、直接点击现有实验模板即可打开实验界面，简洁操作实验； 4、支持曲线的多种函数拟合、积分、放大、缩小、移动等功能； 5、软件支持传感器多单位的转换； 6、当传感器固件程序需要升级时，软件即会自动提示； 7、存储方式：U盘； | 套 | 1 |
| 13 | 无线蓝牙适配器 | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持Win7/8/10/11系统。 | 套 | 1 |
| 14 | 强白LED平行光源——立体光学演示仪 | 通过立体光路展示物理光学现象，并利用平行激光器构建光学模型。 | 套 | 1 |
| 15 | 半球形透明玻璃罩（光的反射）——光的反射演示器 | 直径：350mm，由角度盘、反光镜、雾化器、红色激光笔、绿色激光笔、能显示光路的半圆玻砖、入射光调节支架等组成，入射光线可围绕底座转动，入射光线和法线构成的平面可改变、转动。 | 套 | 1 |
| 16 | 红外热成像仪 | 探测器分辨率：96*96；响应波段：7.5-14μm；镜头焦距：1.35mm；最小聚焦：0.1m；测温范围：-20-400˚C；精度：±2%。支持APP实时测温报告导出，支持手机拍照和2分钟视频录制。 | 只 | 1 |
| 17 | 智能电机+智能小车——摩擦力演示器 | 1．电动式摩擦力演示实验装置，主体采用全金属结构外壳，底座四个橡皮垫呈四边形分布； 2．滚筒转动带动橡皮带运动，通过橡皮带上物体的相对运动结合仪器配备的演示测力计测量物理的最大静摩擦力，演示测力计采用塑料材质，与铁质金属底座及支架呈一体式连接； 3．额定电压：交流220V；频率：50Hz；电机功率：50W；电机可调速；绝缘电阻大于20MΩ。 | 套 | 1 |
| 18 | 冰箱 | 双门，200升以上容量。 | 台 | 1 |
| 19 | 小功率玻璃养生壶 | AC220V、底盘加热、分体结构（小于800毫升） | 套 | 30 |
| 20 | 1m长玻璃管（一端开口带塞） | 长1米，外径10mm。 | 根 | 75 |
| 21 | 可计数电子秒表 | 同时可记忆10个成绩，最长计时9小时59分59秒，精确度0.01秒，屏幕显示三行数字，ABS材质，抗震耐摔，生活防水。 | 只 | 20 |
| 22 | 无线氧气传感器 | 电池类型：电化学电池 范围： 0–100% (0–1000 ppt) 精度（760mm汞柱标准大气压下）：体积的±1% 分辨率：0.01% 响应时间：12秒内达到最终读数的90% 预热时间：少于5秒达到最终读数的90% 压强影响：直接成比例 压强范围：0.5atm到1.5atm 气体采样模式：扩散 温度传感器：类型：热敏电阻 精度：±0.5°C 分辨率：0.1°C USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 电池：650mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：8小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 正常操作温度范围：20到40℃（高于35℃会缩短使用寿命） 操作湿度范围：5到95% 尺寸：传感器轴长：长38mm，轴径28mm，总长155mm 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB ▲该传感器含3个测量通道可同时开启：气体中的氧气浓度、氧气浓度（快速温度补偿）和温度 ★连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；探头长38mm，轴径28mm，总长155mm 量程：0–100% (0–1000 ppt)O2 精度（760mm汞柱标准大气压下）：O2体积的±1% 分辨率：0.01% O2 连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器） | 个 | 3 |
| 23 | 无线二氧化碳传感器 | 类型：NDIR 范围：0-100000 ppm 精度：0 到1,000 ppm: ±100 ppm 1,000 到10,000 ppm: 读数的±5% + 100 ppm 10,000 ppm 到50,000 ppm: 读数的±10% 50,000 到100,000 ppm: 读数的±15% 分辨率：1ppm 预热时间：180秒 气体采样模式：扩散 温度传感器：类型：集成电路（IC） 精度：±0.5°C 分辨率：0.1°C 相对湿度传感器：类型：集成电路（IC） 范围：0到100%（不凝结） 精度：±0.5%或者更高 分辨率：0.1% USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 电池：650mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：8小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 正常操作温度范围：20到40℃ 操作湿度范围：5到95% 尺寸：传感器轴长：长82mm，轴径28mm，总长200mm 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB ▲该传感器含3个测量通道可同时开启：二氧化碳浓度、温度和相对湿度。 ★连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；探头长82mm，轴径28mm，总长200mm 二氧化碳通道：红外吸收检测；预热时间180秒；气体采样模式：扩散 量程：0-100000 ppm；分辨率：1ppm CO2 精度：±100ppm(0-1000ppm)；读数的±5% + 100ppm(1000-10000ppm)；读数的±10%(10000-50000ppm)；读数的±15%(50000-100000ppm) 连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器） | 个 | 3 |
| 24 | 无线温度传感器 | 温度范围：-40到125°C 最大可承受不损坏传感器的温度：150℃ 精度：±0.25℃ 分辨率：0.01℃ 手柄温度范围：- 10至45°C USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 尺寸：高18.5cm，宽2cm，探针长11.5cm 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB ▲连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电 温度范围：-40到125℃ 精度：±0.25℃ 分辨率：0.01℃ 连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器） | 个 | 3 |
| 25 | 无线气体压强传感器 | 范围：0至400 kPa 最大可承受不损坏传感器的气压：410kPa 典型精度：±3kPa 内部体积：0.8Ml 分辨率：0.03kPa 最大采样速率：50样本/秒 USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 尺寸：9.5cm x 6.0cm x 3.25cm 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB ▲连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电 量程：0至400kPa 典型精度：±3kPa 分辨率：0.03kPa 最大采样速率：50样本/秒 连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器） | 个 | 3 |
| 26 | 无线PH传感器 | 类型：密封体，凝胶填充，聚碳酸酯主体，Ag/AgCl 反应时间：1秒内达到读数的90% 温度范围：5到80℃（读数不补偿） pH范围：0-14 典型精度（工厂校准）：±0.2PH PH等势值：PH7（温度没有影响的点） 轴径：12mm 分辨率：0.01PH USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 尺寸：EA：8.5cm x 3cm x 1.75cm PH:长15.5cm，轴径12mm 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB ▲连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 外观：无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；电极放大器：8.5cm x 3cm x 1.75cm；传感器轴：长15.5cm，外径12mm 类型：密封体，凝胶填充，主体材质为聚碳酸酯，银/氯化银参比电极 pH量程：0-14 典型精度：±0.2pH 分辨率：0.01PH 连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器） | 个 | 3 |
| 27 | 无线导电率传感器 | 范围：0到20,000 uS/cm（0至10000 mg/L TDS） 类型：ABS材质，平行碳（石墨）电极 反应时间：5秒内达到读数的98% 温度补偿：自动从5°C到35°C 温度范围：0至80°C 工厂校准精度：全量程的±1%（1-10,000 uS/cm有效） 分辨率：0.01 uS/cm USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 尺寸：总长19.5cm，杆长12cm 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB ▲该传感器有3个测量通道可同时开启：电导率、无温度补偿电导率、温度 连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用 外观：无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；电极放大器：8.5cm x 3cm x 1.75cm；传感器轴长120mm，轴径12mm 类型：ABS材质，平行碳（石墨）电极 量程：0到20,000 uS/cm（0至10000 mg/L TDS） 分辨率：0.01 uS/cm 连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器） | 个 | 1 |
| 28 | 相对湿度传感器 | 范围：0% 到 95% 电源：200 µA @ 5 V直流 反应时间： (90%读数所需时间)： 在静止空气中：60分钟 在快速流动空气中：40秒 分辨率： 13-bit（SDAQ）:0.02%RH 12-bit（LabPro, LabQuest 2, LabQuest, LabQuest Mini, TI-Nspire™ Lab Cradle, Go!Link, ULI, SBI）：0.04%RH 10-bit（CBL 2™）：0.16%RH 下面给出相对湿度传感器里的IH-3602-L集成电路规范（25℃和5V直流）： 精确度：±2% (饱和盐校准)；±10% RH(标准校准) 操作温度范围：0 - 85°C 温度影响：0%RH： ±0.007% RH/°C (可忽略) 50%RH： -0.11% RH/°C 90%RH： -0.22% RH/°C | 个 | 1 |
| 29 | 无线光学溶解氧传感器 | 范围（mg/L）：0到20 mg/L 范围（%）：0-300% 精度（mg/L）：±0.2mg/L（低于10mg/L时） ±0.4mg/L（高于10mg/L时） 精度（%）：±2%（低于100%时） ±5%（高于100%时） 校准重置精度（mg/L）：±0.1mg/L（低于10mg/L时） ±0.2mg/L（高于10mg/L时） 校准重置精度（%）：±1%（低于100%时） ±5%（高于100%时） 类型：冷光 响应时间：40秒内达到读数的90% 温度补偿：自动从0到50℃ 压力补偿：自动从228 mmHg到1519 mmHg 最小样本流速：没有要求 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 电池：650mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB ▲该传感器有5个测量通道：DO浓度、DO盐度、DO饱和度、温度、压强 ▲连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电 溶解氧浓度量程（mg/L）：0到20 mg/L 溶解氧饱和度量程（%）：0-300% 低于10mg/L时的精度：±0.2mg/L；高于10mg/L时的精度：±0.4mg/L； 低于100%时的精度：±2%；高于100%时的精度：±5% 低于10mg/L时的校准重置精度：±0.1mg/L；高于10mg/L时的校准重置精度：±0.2mg/L 低于100%时的校准重置精度：±1%;高于100%时的校准重置精度：±5% 传感器类型：冷光 连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器） | 个 | 1 |
| 30 | 浑浊度传感器 | 范围：0到200 NTU 分辨率： 13-bit（SDAQ）:0.13 NTU 12-bit（LabQuest 2, LabQuest, LabQuest, LabQuest Mini, LabPro, TI-Nspire™ Lab Cradle）:0.25 NTU 10-bit（CBL 2™）：1 NTU 精确度：±2 NTU（读数在25 NTU下）；±5%（读数在25 NTU以上） 发光二极管波长：890 nm | 个 | 1 |
| 31 | 无线氯离子传感器 | 范围（浓度）：1到35,000mg/L（或ppm） 分辨率：读数的±10%（校准10到1000 mg/L） 干扰离子：CN–, Br–, I–, S2-, OH–, NH3 PH范围：2-12（无PH补偿） 温度范围：0-80℃（无温度补偿） 电极斜率：25℃时+56±3mV/ decade 电极阻抗：1到5MΩ 最小取样量：必须淹没2.8cm（1.1英寸） 电压读数，典型的：1000 mg/L时114mV，10 mg/L时230mV USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式:无线：蓝牙 有线：USB ▲连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 外观：无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；电极放大器：8.5cm x 3cm x 1.75cm；传感器轴长20.5cm，轴径12mm 量程（浓度）：1到35,000mg/L（或ppm） 分辨率：全量程的±10%（10到1000 mg/L的较准范围） 最小取样量： 2.8cm深 典型的电压读数：1000 mg/L时114mV，10 mg/L时230mV 连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器） | 个 | 1 |
| 32 | 简易数据采集器 | 电脑连接：USB 2.0 最大采样速率：100000样本/秒 模拟接口：3 数字接口：2 由连接电脑的USB口直接供电-不需要交流电源或者电池电脑连接：USB 有线连接 ▲最大采样速率：100000样本/秒 模拟接口：3个 数字接口：2个 | 个 | 1 |
| 33 | 定制四颈烧瓶 | 500毫升 平底，定制 | 个 | 12 |
| 34 | 石英试管 | 定制 | 根 | 30 |
| 35 | 不锈钢升降台 | 承重5kg，升降范围：700-260mm。 | 个 | 12 |
| 36 | Ph计 | 精度：±0.2，分辨率：0.01。 | 个 | 20 |
| 37 | PM2.5传感器 | 工来原理：激光散射；采样方式：扩散式采集；显示方式：LED屏显示；测量范围：0-999μg/m3；分辨率：1μg/m3，精度：±10%（25℃）；工作电压：5V；工作温度：-10-45℃；工作压强：86KPa-106KPa；工作湿度：20%-85%；响应速度：3s；产品尺寸：155.5*71.0*40.6。 | 个 | 2 |
| 38 | TDS水质检测仪 | 测量范围：0-9990ppm（TDS），误差：±10%；温度测量范围：0-60℃/32-140˚F；LR44电池供电。 | 个 | 72 |
| 39 | 护目镜 | 聚碳酸酯全镜，防冲击、防飞溅、打磨切割、防风沙、防紫外线，产品尺寸：13cm。 | 付 | 150 |
| 40 | 电子秤（0.1g) | 称量范围：3000g，精度：0.1g；尺寸：24*17*2cm，秤盘尺寸：15*15cm。 | 个 | 72 |
| 41 | 水电解器及电源（师） | 电源电压：0-24V，电流：直流2A，尺寸：12*3*5cm；净重：约0.2kg。铂电极，适用大部分电解质，酸性、碱性、中性都可；电极在实验中基本无损耗，工作电压最低16V直流，最高不宜超过24V。 | 套 | 6 |
| 42 | 水电解器 | 电源电压：0-24V，电流：直流2A，尺寸：12*3*5cm；净重：约0.2kg。不锈钢电极，适用中性或弱碱性电解质，但禁止使用氯化钠、氯化钾、食盐等溶液；电极在实验中有少量损耗，工作电压最低12V直流，最高不宜超过24V。 | 套 | 72 |
| 43 | 玻璃刀 | 产品长度：182mm，刀板长度：27mm，厚度5mm，头部直径：15mm，金刚石材质，可切3-12mm厚玻璃。 | 只 | 6 |

二、有关说明

1.	本项目报价包括系统及配件、包装、运杂、安装调试、税收及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及项目质保期内所发生的一切费用。

2.本项目中所有产品均须符合国家环保等相关标准。

3.投标人应按照清单中的规格，材质和工艺来进行投标。产品、材质等报采购人认可后方可批量生产。

4.	通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

5.	投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

6.	在本项目质保期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知12小时内响应，3日历天内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如果中标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

7.	本项目合同履行地点：无锡市积余实验学校。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

8.合同签订后，采购人有权指定相关部门对产品进行检测，相关检测费用由中标供应商承担。如果检测不合格，采购人有权中止合同，相关损失由中标供应商承担，并赔偿采购人损失。对于中标供应商提供的产品，中标供应商需在大规模生产前提供试样或实物图，采购人确认后方可生产。采购人有权做破坏性试验检验，如有不合格或某项超标的产品，采购人有权拒收全部货物，所有损失由中标供应商承担。

9.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收前须进行现场环境检测并合格，验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

10.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

四．合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就（项目名称）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

甲方(采购人)：

乙方(中标方)：

一、项目编号：/

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币(大写)               ；人民币(小写)

四、质量要求及验收标准：

五、供货周期：

六、服务地点和方式：

七、合同款支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其它事项：

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式肆份，甲乙双方各执贰份

十三、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方(采购人)：(盖章)                         乙方(中标方)：(盖章)

法定(授权)代表人：                          法定(授权)代表人：

年  月  日                                 年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

★备注：甲方按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同经供需双方代表需签字并盖章后生效。

五．合同条款

根据江苏欣希联项目管理有限公司（项目名称）的招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次无锡市积余实验学校理化专业实验设备采购项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同标的

(一)合同内容：甲方向乙方购买                     。

(二)价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为          元。

2. 付款方式：供货完成且验收合格后付清合同全部货款。付款前中标人需提交相应的付款发票，若中标人未能按期开具发票，采购人可顺延付款。

(三)知识产权：

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

(四)质量与验收：

根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如产品没有达到标书技术参数，采购人有权拒绝验收，一切损失由中标供应商负责。如有质量技术质疑，以权威部门检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

- 组成本合同的有关文件

关于             （项目名称）   的招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 交货条件：

1．供货周期(或完工期)：30日历天。

2．甲方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知乙方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

- 安装调试及售后服务：

1．乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2．乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。

3．质保期   年，供货完毕，甲方验收合格之日起，如果出现非人为损坏现象（包括脚垫，螺丝脱落，结构松散，塑胶部分断裂等），由乙方全力配合采购单位前往解决，排除所发生问题，对损坏产品进行免费维修或更换。质保期满后如遭严重人为损坏，乙方将免工时费进行维修，所更换部件费用由甲方支付。

4．甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

5．甲方如要求乙方提供招标文件及乙方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

第五条   款项支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金系甲方支付。

3、以上款项按约定向乙方支付。

第六条   违约责任：

1．在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金(如有)，或向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2．如乙方逾期交货且未经甲方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照1000元/天计算，最高为合同价的5%，向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还；且乙方应按照合同总价的10%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

3．甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。

4．由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定承付货款，并承担乙方提供的代为保管费。(有关仓储规定另议)

5．乙方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的10%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6．由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿(该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用)。乙方并应按照合同总价的10%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

7．如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理。

8．招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

9．如果乙方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

10．合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

第七条  合同生效：

1.合同经甲乙双方代表需签字并盖章后生效。履约保证金在本项目验收合格后，在乙方提供收到返还履约保证金的收据后无息退还。

2.履约保证金：

乙方应缴纳履约保证金为 /   ，并于合同生效后5个工作日内缴纳。

退还时间及条件：履约保证金将在本项目验收合格后10个工作日内无息退还。

不予退还的情形：①由于中标方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的。

3．合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，自行协商解决。如协商不能解决，双方可向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

4．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

5．甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

第八条   诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

甲方（采购方）：无锡市积余实验学校（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

年      月       日

乙方（中标方）：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

年      月      日

六. 附件（投标文件格式）

投

标

文

件

采购项目名称：

投标人：

二○二五年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致江苏欣希联项目管理有限公司：

我们收到你们           招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）项目投标。

- 根据已收到的                      项目的公开采购招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对公开采购招标文件等所有文件的研究后，我方愿以人民币（大写）          元，（小写：￥        元人民币）的总价，按公开采购招标文件中的要求、技术规范等条件完成本项目的供货、售后服务、培训和保修。

- 我们愿意提供江苏欣希联项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

- 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我们认为你们有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡市江苏欣希联项目管理有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标单位如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1、本公司（单位）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

报价投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由报价单位自行完善。

- （三）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）

| 项目名称 | ## 无锡市积余实验学校理化专业实验设备采购项目 |
| --- | --- |
| ## 报价 | ## 大写： ## 小写： |
| 供货周期 |  |
| 误期违约金 |  |
| 质量标准 |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：                      日期：   年   月   日

填写说明：

投标函附录（开标一览表）的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按投标函附录中内容为准，投标函附录中必须盖章或签字。

- （四）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

投标人名称（盖章）

格式自拟

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- 注：（1）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价。

- （2）上述报价表由投标单位参照，不限于此，如有不尽之处，投标人可自行添加相应内容并填写完善。

- （五）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （六）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

日期：

江苏欣希联项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目名称）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：                        性别：

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件

- （七）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

日期：

江苏欣希联项目管理有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（项目名称）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（项目名称）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

（八）投标人基本状况一览表（格式）

- 投标人基本状况一览表

投标人名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：高级职称 人 中级职称 人 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：

（九）要求采购人提供的配合（如有，自拟并自行添加至投标文件中）

（十）其他投标人认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）